## I_32 Mór kistérség
332/2022. (IX.28.) határozat 1.sz. melléklete
I/83. Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás -SZV (21-18485-1-001-00-04) víziközmű rendszer 2023-2037. évi GFT felújítási és pótlási terv
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Vagyonkezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 11-18485-1-009-00-10 |  |  | I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt)
Tervezett éves forrás 2023: |  | 34559 |  |  | eFt | Vagyonkezeléses ÉCS |  | 68874 | eFt
Tervezett költség 2023 év: |  | 28850 |  |  | eFt | 2021 nem aktivált költségek: |  | 11082 | eFt
[6 empty] | 2022 évi betervezett munkák |  | 13925 | eFt
[6 empty] | Rendkívüli 2022 év: |  | 14400 | eFt
[6 empty] | 2023 évi beruházás: |  | 1500 | eFt
[6 empty] | Víziközmű fejl. hozzájárulás: |  | 6830 | eFt
Tartalék, hiány: |  | 5709 |  |  | eFt | Energiahatékonyság: |  | 1738 | eFt
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék: |  | Mór Város Önkormányzata* | 4209 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2023. | x
2. | Mór, Táncsics u. 19-től Kisfaludi u. kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm (tervezés) (2022-ről átgörgetett) | igen | Mór Város Önkormányzata* | 300 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
3. | Mór, Dózsa Gy. -Kórház u. kereszteződésétől Kórház u. 23-ig, (183 fm) Táncsics u. Szabadidőközpont tolózáraknától Kisfaludi u. tolózáraknáig (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (tervezés) (2022-ről átgörgetett) | igen | Mór Város Önkormányzata* | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
4. | Nagyvelegi távvezeték csőhíd NA 150-es és szerelvények cseréje 16fm (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
5. | Bányász u. csőhíd csere NA 100 Mór hálózat (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
6. | Csókakő II. átemelőnél múködő klórozó helyett hypo adagoló kiépítés (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
7. | Mecsér medence Áramszolgáltatói betáp kiépítés (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
8. | Balinka medence erősáramú és írányatástechnikai rendszer felújítása. (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
9. | Mór, Vénhegyi u. nyomásfokozott zóna kiterjesztése 1 bekötéssel (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
10. | Csókakő átemelők tolózárak csréje 16 db (DN 200 8db, DN100 4 db, DN80 4 db) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
11. | Kajmáti I. II. kutaknál elektromos tolózár csere 3 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
12. | Bakonycsernye, Szabadsát telep csőhídcsere NA100 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
13. | Balinka Gaja felett NA250 csőhíd csere | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
14. | Csőhíd szigetelések Mór 4db (DN150 1 db, DN300 3 db) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
15. | Csókakő IV. medence ajtó cserék | nem | Mór Város Önkormányzata* | 250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
16. | Tűzcsap cserék Mór, Bodajk, Bakonycsernye 5 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
17. | Bodajk, vízmű épület felújítása | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
18. | Kajmáti kút frekvenciaváltó beszerzése | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
19. | Bodajk vízmű polifoszfát keverőtartály cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023.január | 2023. december | x
20. | Nyilvántartásban nem szereplő önkormányzati tulajdonú közművezetékek geodéziai bemérése az eközmű törvénnyel összhangban. Bekötések bemérése kb. 500 db (2022-ről átgörgetett) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  | x
21. | Hálózatrekonstrukciók tervezés: (2021-ről átcsoportosított) | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 2000 |  | 2024. | 2024. |  | x
22. | 1. Mór, Táncsics M. utca- Kisfaludi utca csőhídtól Mór, Táncsics M. utca Wekerle S. Szabadidőközpont tolózáraknáig NA80 ac. ivóvíz nyomóvzeték D110 KPE-re 183,0fm 2. Mór, Martinovics utca a Zrínyi utca kereszteződésig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 178,0fm 3. Mór, Dózsa Gy. u. 37. számtól Mór, Kórház utca 23. (kórház bejáróig) NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték csere D110 KPE-re 350fm |  |  |  | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás
23. | Bodajk, Petőfi u. 44. - Deák F. u. kereszteződés NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 252,0fm (tervezés) |  |  | 600
24. | Bakonycsernye, József A.utca 16-tól 20-ig NA 100 "kék műanyag" ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 80,0fm (tervezés ) |  |  | 250
25. | Csákberény, Mansbarth utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 230fm (tervezés) |  |  | 550
26. | Csókakői bekötő út Csókakőitöltőezeték a KPM hídtól ( erdő alsó széle) a Csókakő I. medence irányába az erdő felső széléig 255 fm NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 KPE-re | A tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 8000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024 | 2024 |  | x
27. | Nyilvántartásban nem szereplő önkormányzati tulajdonú közművezetékek geodéziai bemérése az eközmű törvénnyel összhangban. Bekötések bemérése kb. 3638 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 18190 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2026. |  | x
28. | Csomópont felújítás 1 db évente Balinka-Mecsér, Bakonycsernye hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
29. | Csomópont felújítás évente 1 db Csákberény, Gánt hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
30. | Balinkai tolózár akna erősáramú és írányítástechnikai rendszer felújítása | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  | x
31. | Kajmát I-es sz. kút erősáramú szekrény cseréje 1db Bodajk I-es sz. kút | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  | x
32. | Kajmát II-es sz. kút erősáramú szekrény cseréje 1db Bodajk II-es sz. kút | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  | x
33. | Mór, Dózsa Gy. -Kúrház u. kereszteződésétől Kórház u. 23-ig, (183 fm) Táncsics u. Szabadidőközpont tolózáraknától Kisfaludi u. tolózáraknáig (350 fm) NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re (kivitelezés) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 18000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2025. |  | x
34. | Bodajk, Kajmáti II. kút Prominent Gamma 5 meglévő vegyszeradagoló szivattyú cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 850 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
35. | Csákberényi 2x150 m3 medence építémény bejárati ajtó cseréje 2 db ( 100x194, 100x223 ) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
36. | Felső zóna nyomásfokozó PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
37. | Bodajk Vásártéri tolózár akna erősáramú és írányítástechnikai rendszer felújítása indukciós mérő beépítésével | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
38. | Csókakő III-as-ban PLC csere és Grundfos nyomásfokozó vezérlő egység beépítése frekvenciaváltókkal | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2024. |  | x
39. | Mór Timári vízfolyás feletti (NA 300) csőhíd felújítás 1db Mór III-as zóna hálózat és Nagyvelegi vízfolyás feletti NA 300 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
40. | Átadási pont vill.kapcs.szekr.és irányít.techn.átalakítás 1db Gánt átadási pont hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
41. | Csákberényi medence és átadási pont erősáramú és ir.tech rendszerének felújítása | nem | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
42. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka-Mecsér, Dorschner út 1-11 103 fm NA 80 AC -ről NA 110 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 3700 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
43. | Bodajk, Gátpart u. 12. 1 db NA 100 TZ cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 150 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
44. | Bodajk, Gáz távvezeték elosztó állomástól a 81. sz. főút irányába fm 90 fokos ívig NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 Kpe-re 380 fm hosszban | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 11400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024 | 2024 |  | x
45. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre bekötés felújításokkal I. II. ütem tervezése | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024 | 2024 |  | x
46. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Bányász u. 600 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 10000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025 | 2025 |  | x
47. | Bodajk, Kajmát kutak I. számú tr. Állomás felújítása (tr. Csere 250 kVA, szekrénycsere, köf. Veztekézés csere, HS csere túlfeszesre, kif. Leszálló, mérőszekrény) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024 | 2024 |  | x
48. | Mór 1000-es medence PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025 | 2025 |  | x
49. | Mór 100-as medence PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025 | 2025 |  | x
50. | Elektromos energiarendszerek felújítása 1db Mór kistérségi vízmű | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025 | 2025 |  | x
51. | Csókakő I. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:SP75/5) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
52. | Csókakő- Csákberény átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:D14/5) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
53. | Kajmáti II. kút búvárszivattyú beszerzés és csere (Grundfos SP 105-8-2) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 4650 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
54. | Gánt, 1. nyomásfokozó 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus:Hydro 1000 CSZSR 3-5) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
55. | Csókakő, Ezerjó u. Nagysalló u. kereszteződésében 1 db NA 100 földalatti TZ cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
56. | Mór, Rákóczi u.- Hegyalja u. kereszteződése 1 db NA 125 TZ beépítése 1 db NA 100 TZ cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
57. | Csókakő II. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:HO 3/III.) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
58. | Csókakő III/A. átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:KSB UPA 150-5/5) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
59. | Csókakő III., IV átemelő szivattyú (patronban) 2db (Meglévő szivattyú típusa:EMU K 64-1) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
60. | Mór átemelő szivattyú (patronban) Peremi medence felől 3db (Meglévő szivattyú típusa:SP 120/4) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 7800 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
61. | Gánt, 2. nyomásfokozó 2db szivattyú csere (Meglévő sziv. típus:Hydro 1000 CSZSR 3-5) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2024. | 2025. |  | x
62. | Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat 3 db/év | nem | Mór Város Önkormányzata* | 9900 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
63. | Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
64. | Csomópont felújítás évente 1 db Söréd | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
65. | Csókakő-Csákberény NA 150 KM-PVC távvezték cseréje D160 KPE csőre Csákberény 1535 hrsz-tól -1542 hrsz-ig 140 fm.; | igen | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
66. | Csókakő-Csákberény NA 150 KM-PVC távvezeték cseréje D160 KPE csőre Csákberény 1553-tól 1560 hrsz-ig 140 fm hosszban | igen | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
67. | Mór alsózóna átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
68. | Balinka bánya után Galya-patak feletti NA 250 csőhíd cseréje 18 fm | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
69. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal I. ütem 300 fm | igen | Mór Város Önkormányzata* | 11000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
70. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Május 1. u. 400 fm NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 14000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
71. | A 81. sz. főúttal párhuzamosat a bodajki bekötőúttól a bodajki csőhídig NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 Kpe-re 320 fm hosszban | igen | Mór Város Önkormányzata* | 9600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
72. | Balinka-Mecsér medence építményhez vezető feljáró lépcső felújíátsa | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
73. | Hálózatrekonstrukciók: | igen | Mór Város Önkormányzata* | 26500 |  | 2024. | 2025. |  | x
74. | 1. Mór, Táncsics M. utca- Kisfaludi utca csőhídtól Mór, Táncsics M. utca Wekerle S. Szabadidőközpont tolózáraknáig NA80 ac. ivóvíz nyomóvzeték D110 KPE-re 183,0fm 2. Mór, Martinovics utca a Zrínyi utca kereszteződésig NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 178,0fm 3. Mór, Dózsa Gy. u. 37. számtól Mór, Kórház utca 23. (kórház bejáróig) NA80 ac. ivóvíz nyomóvezeték csere D110 KPE-re 350fm |  |  |  | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás
75. | Bodajk, Petőfi u. 44. - Deák F. u. kereszteződés NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 252,0fm (tervezés +kivitelezés) |  |  | 9000
76. | Bakonycsernye, József A.utca 16-tól 20-ig NA 100 "kék műanyag" ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 80,0fm (tervezés +kivitelezés) |  |  | 3000
77. | Csákberény, Mansbarth utca NA80ac. ivóvíz nyomóvezeték D110 KPE-re 230fm (tervezés +kivitelezés) |  |  | 8400
78. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka-Mecsér, Dorschner út 2-12 78 fm NA 63 vascső -ről NA 110 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
79. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal II. ütem 300 fm | igen | Mór Város Önkormányzata* | 11000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
80. | Mór, Dózsa u. 3. patak feletti csőhíd felújítása NA 250 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
81. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Kiserdő u. 500 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 18000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2025. |  | x
82. | Vascsöves vízbekötés felújítás - Mór 4150 fm 3/4", 90 fm 1" csőcsere (590 db), - Bakonycsernye 2920 fm 3/4" csőcsere (365 db) -Balinka 8 fm 3/4" (1 db) csőcsere -Bodaj | nem | Mór Város Önkormányzata* | 135600 | Forráshiány | 2028. | 2030. |  |  | x
83. | Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat 3 db/év | nem | Mór Város Önkormányzata* | 9900 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
84. | Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
85. | Csomópont felújítás évente 1 db Söréd | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
86. | Csókakő, Sörédi elosztóponttól Csókakő I. medence irányába ( tolózár aknától erdő széléig) 450 fm NA 200 KM-PVC cső cseréje D225 KPE-re | nem | Mór Város Önkormányzata* | 13500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
87. | Mór, Dózsa Gy u. - Bartók B. u. kereszteződése út alatti vascső cseréje, 1 db NA 100 földalatti TZ beépítésével | nem | Mór Város Önkormányzata* | 500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
88. | Bodajk, Petőfi u. - Kálvária u. kereszteződés Petőfi u. 59-79 szakaszon 170 fm NA 150 AC cső cseréje D160 KPE-re házi bekötésekkel | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
89. | Gánt, Petőfi u. 28. csomópont felújítás 3 db NA 150 TZ | nem | Mór Város Önkormányzata* | 450 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
90. | Bakonycsernye vízmű udvar aszfaltozás 120 m2 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
91. | Mór alsózóna átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
92. | Bodajk, Petőfi S. u. 6-28. NA 80 AC cső kiváltása D110 KPE-re 265 fm hosszban | igen | Mór Város Önkormányzata* | 9500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2028. | 2030. |  |  | x
93. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Alkotmány u. 350 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 7300 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
94. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Iskola u. ( volt Úttörő u). 300 fm NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
95. | Mór alsózóna átemelő szivattyú patronok felújítása 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
96. | Bodajk, Petőfi S. u. 28-40 NA 80 AC cső kiváltása D110 KPE-re 265 fm hosszban | igen | Mór Város Önkormányzata* | 9500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
97. | Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
98. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása 3db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
99. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 3db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 4800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
100. | Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2029. | 2031. |  |  | x
101. | Vízműtelep épület, építményeinek felújítása 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2030. |  |  | x
102. | Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. |  |  | x
103. | Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása 7db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. |  |  | x
104. | Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása 7db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. |  |  | x
105. | Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2031. |  |  | x
106. | Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 33700fm | igen | Mór Város Önkormányzata* | 842500 | Forráshiány | 2030. | 2037. |  |  | x
107. | Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 3300db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 330000 | Forráshiány | 2030. | 2037. |  |  | x
108. | Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 710db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 71000 | Forráshiány | 2030. | 2037. |  |  | x
109. | Víztárolók épület, építményeinek felújítása 21db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 21000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
110. | Víztárolók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 42db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 26250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
111. | Nyomásfokozók épület, építményeinek felújítása 13db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
112. | [5 empty] | 2030. | 2037.
113. | Nyomásfokozók gép, berendezéseinek felújítása 22db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
114. | Nyomásfokozók gép, berendezéseinek pótlása 22db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 13200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
115. | Nyomásfokozók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 27db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 22950 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2037. |  |  | x
116. | Bakonycsernye Kisgyón vezetékcsere tervezése I. II. III. ütem | igen | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2031. | 2032. |  |  | x
117. | Bakonycsernye Kisgyón vezeetékcsere I. ütem 850 fm D110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 30000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2031. | 2032. |  |  | x
118. | Bakonycsernye Kisgyón vezeetékcsere II. ütem 600 fm D110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 21000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2031. | 2032. |  |  | x
119. | Bakonycsernye Kisgyón vezetékcsere III. ütem 600 fm D110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 21000 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2031. | 2032. |  |  | x
120. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltásának tervezése | igen | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2031. | 2032. |  |  | x
121. | Veszélyes közelségű közüzemi vezetékek cseréje | igen | Mór Város Önkormányzata* | 20000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2031. | 2032. |  |  | x
122. | Mór, Lovarada utca NA 80, NA 100 AC vezeték cseréje D110 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 13000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2032. | 2033. |  |  | x
123. | Bakonycsernye, Rózsa u. csőhíd csere 19 fm NA 150 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2032. | 2033. |  |  | x
124. | Nagyveleg csomópont felújítás évente 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2032. | 2033. |  |  | x
125. | Bakonycsernye, frekvenciaváltók cseréje 3db (Meglévő típus:CR 32-62 Grundfos) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3900 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2032. | 2033. |  |  | x
126. | Bodajk III. kút búvárszivattyú beszerzés és csere (Grundfos SP 17-10) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 500 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2032. | 2033. |  |  | x
127. | Kajmáti I. kút búvárszivattyú beszerzés és csere (Vogel 88 TV 10) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2032. | 2033. |  |  | x
128. | Nagyveleg, 100 m3 glóbusz töltő- és ürítő vezeték cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2033. | 2034. |  |  | x
129. | Bakonycsernye, József A. u. AC 80 vezeték cseréje D110 KPE-re 450 fm (kivitelezés | igen | Mór Város Önkormányzata* | 15000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2033. | 2034. |  |  | x
130. | Mór, Vértes áruház- Szent István park között NA 250 vas nyomóvezeték út alatti cseréje D250 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2033. | 2034. |  |  | x
131. | Bodak, Dózsa Gy.u. 37-65 szakaszon 270 fm NA 100 AC cső cseréje D110 KPE-re házi bekötésekkel | igen | Mór Város Önkormányzata* | 8500 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2035. | 2036. |  |  | x
132. | Gánt, Vértes u. sarok NA 80 KM-PVC vezeték és Gánt, József A. u. NAS 80 km-PVC vetetljej összekötése ( körvezeték) 250 fm D110 KPE csővel | igen | Mór Város Önkormányzata* | 8500 | Vagyonkezeléses ÉCS+pályázati forrás | 2036. | 2037. |  |  | x
…
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 28850 | 34559
II. ütem | 295290 | 72424
III. ütem | 1735100 | 181060
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni