## Munka1
Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2018. évben
Költségvetési tétel száma | Költségvetési tétel megnevezése: | Szorzószámok: | Mértékegység: | Egységárak (nettó forint): | Összárak (nettó forint):
1 | Öv- és talpárok(szabványárok) készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I.-IV. oszt. talajban. | 1000 | Ft/m3 |  | 0
2 | Burkolt árok készítése 40x40 cm-es előregyártott lapokkal és szegéllyel, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, cementhabarcs kiöntéssel beton járdalap 40/40/6 cm C10-24/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel | 1350 | Ft/m2 |  | 0
3. | Burkolt árok készítése 40/40 cm-es előregyártott mederburkoló elemmel, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, cementhabarcs kiöntéssel beton járdalap 40/40/6 cm C10-24/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel | 100 | Ft/fm |  | 0
4. | Burkolt árok készítése 20/40 cm-es előregyártott lapokkal és szegéllyel, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, cementhabarcs kiöntéssel beton járdalap 40/40/6 cm C10-24/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel | 100 | Ft/fm |  | 0
5 | Burkolt árok helyreállítása bontással, 40x40 cm-es előregyártott lapokkal és szegéllyel, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, cementhabarcs kiöntéssel beton járdalap 40/40/6 cm C10-24/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel | 1450 | Ft/m2 |  | 0
6 | Árokkotrás, a kiszedett föld elszállításával és lerakóhelyi elhelyezéssel. | 1300 | Ft/fm |  | 0
7 | Ø 30 cm-es áteresz beépítése kapubejárókban 4m hosszban homlokfalakkal | 3 | Ft/db |  | 0
8 | Ø 40 cm-es áteresz beépítése kapubejárókban 4m hosszban homlokfalakkal | 4 | Ft/db |  | 0
9 | Kapubejárók homlokfalak közötti felszínének betonozása 10 cm vastagságban | 50 | Ft/m2 |  | 0
10 | „K” szegély építése C10-24/FN betonba meglévő burkolat mellé élvágással burkolatnál helyreállítással | 100 | Ft/fm |  | 0
11 | Előre gyártott beton folyóka (40x5 cm-es) építése C10-24/FN betonba rakva | 80 | Ft/fm |  | 0
12 | Meglévő aknák szintre helyezése | 10 | Ft/db |  | 0
13 | KG cső építése idomokkal | 100 | Ft/fm |  | 0
14 | Meglévő árok átépítése zárt csapadékvíz elvezetővé 30 cm-es áteresz beépítésével, előfejjel. | 10 | Ft/fm |  | 0
15 | Meglévő árok átépítése zárt csapadékvíz elvezetővé 40 cm-es áteresz beépítésével, előfejjel. | 10 | Ft/fm |  | 0
16 | Áteresz javítás, előfej készítés | 10 |  |  | 0
17 | Beton vápa építés | 2 | Ft/db |  | 0
18 | Rácsos víznyelő építése | 15 | Ft/m |  | 0
19 | Rácsos víznyelő javítása | 15 | Ft/fm |  | 0
20 | 1,5 t-s tgk. helyi fuvardíja | 50 | Ft/óra |  | 0
|  | 10 | Ft/forduló |  | 0
21 | 5 t-s tgk. helyi fuvardíja | 10 | Ft/óra |  | 0
|  | 10 | Ft/forduló |  | 0
22 | 12 t-s tgk. helyi fuvardíja | 10 | Ft/óra |  | 0
|  | 10 | Ft/forduló |  | 0
23 | Kézi munka rezsi óradíj | 30 | Ft/fő/óra |  | 0
24 | Homok | 10 | Ft/m3 |  | 0
| Sóder | 10 | Ft/m3 |  | 0
| Murva | 10 | Ft/m3 |  | 0
25 | Árokásó-rakodógép bérleti díja | 10 | Ft/óra |  | 0
26 | Forgó-kotró bérleti díja | 10 | Ft/óra |  | 0
27 | Gréder bérleti díja | 10 | Ft/óra |  | 0
28 | Padkahenger bérleti díja | 10 | Ft/óra |  | 0
29 | Dréncső elhelyezés 2,5 m mélyen | 30 | Ft/m |  | 0
Összehasonlító ajánlati ár (nettó forint): |  |  |  |  | 0